ПРИКАЗ №______

Город                                                                                            «     » __________ 2014г.

О проведении проверок противопожарных дверей

В соответствии с требованиями п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ

- Пожарно-технической комиссии ежеквартально (1 раз в 3 месяца) проводить осмотр и проверку работоспособности противопожарных дверей в организации;

- Результаты осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей оформлять актом (приложение);

- Контроль за исполнением приказа возложить на Должность, Ф.И.О.

Директор                                                                                                                   Фамилия И.О.

Приложение

к Приказу № ___________

от «___» _________ 2014 г.

АКТ

осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей

в ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

«    » __________ 2014г.                                                                                     № _______

В соответствии с приказом №____ от «     » ____________ 2014г.

Председателем пожарно-технической комиссии:

Должность, Ф.И.О

В присутствии членов пожарно-технической комиссии:

Должность, Ф.И.О.

…

Проведен осмотр и проверка работоспособности противопожарной двери в здании ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» по адресу ул. Пожарных спасателей, 1 в помещении таком-то (указать).

При проверке выявлено, что:

- Дверь не имеет сквозных щелей и отверстий;

- Уплотнитель между дверной коробкой и дверью находится в исправном состоянии;

- Дверной доводчик присутствует, закреплен, работает плавно;

- Навесы не имеют механических повреждений, смазаны;

- Замок не имеет механических повреждений и работает исправно.

Заключение:

Комиссия считает, что техническое обслуживание и ремонт установленной противопожарной двери не требуется. Данная противопожарная дверь пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Председатель пожарно-технической комиссии                                   Фамилия И.О.

Члены пожарно-технической комиссии                                                 Фамилия И.О.