	(название учреждения, организации)


	УТВЕРЖДАЮ

(уполномоченное лицо)

(ФИО, подпись)

"___" ______________ 200_ г. 




	ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

I. Общие положения
1. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации группы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию охранной и пожарной сигнализации принимается на работу по данной профессии, перемещается и увольняется с нее на основании приказа директора по представлению инженера I категории группы и согласованию с начальником отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны. 

2. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации подчиняется непосредственно инженеру I категории группы.

3. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в своей работе руководствуется инструкциями и правилами технической эксплуатации обслуживаемых электроустановок, техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка, а также настоящей должностной инструкцией.

4. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации относится к категории рабочих. Квалификационные требования предъявляются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

5. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации должен знать:
- устройство и правила технического обслуживания пожарно-охранной аппаратуры, источников питания, кабельного хозяйства;
- назначение, устройство и технические данные обслуживаемых приемно-контрольных приборов;
- порядок проверки работоспособности технических средств контроля и управления доступом;
- правила разделки кабелей в шкафах, боксах кабельных ящиках и коробках;
- способы монтажа извещателей;
- правила обращения с простейшим инструментом, применяемым при монтаже технических средств охранно-пожарной сигнализации на объектах;
- методы отыскания неисправностей в работе сигнализации и их устранения;
- основы пожарно-охранной безопасности объекта; основы электротехники;
- основы трудового законодательства.

6. _________________________________________________________________.

7. _________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности
1. Выполняет монтаж, наладку и техническое обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации.

2. Осуществлять  проверку  работоспособности  устройств  управления системой контроля и управления допуском программируемых приемно-контрольных приборов.

3. Осуществляет техническое обслуживание и ремонт кабельных линий.

4. Проводит  ремонт вводно-коммутационных устройств,  регулировку источников питания.

5. Проводит    настройку и электрическую регулировку блоков автоматической охранно-пожарной сигнализации.

6. Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу закрепленного оборудования охранно-пожарной сигнализации, своевременный и качественный  ремонт  и  модернизацию  в  соответствии  с  инструкциями  по техническому обслуживанию, утвержденными чертежами и схемами, действующими техническими условиями и нормами.

7. Осваивает  и внедряет прогрессивные методы технического обслуживания, ремонта, монтажа и других работ на закрепленном оборудовании.

8. Принимает  участие в разработке мероприятий по повышению надежности, качества работы обслуживаемых технических средств, в освоении и модернизации действующих устройств.

9. Обеспечивает  сохранность  схем,  описаний  приборов,  заполнение технических паспортов и формуляров на обслуживаемом оборудовании.

10. Другие  распоряжения   инженера   I   категории   группы, начальника отдела.

11. _________________________________________________________________.

12. _________________________________________________________________.

III. Права

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации имеет право: 

1. вносить предложения по улучшению организации и условий труда.

2. получать необходимую информацию у инженера I категории группы по техническому обслуживанию и функционированию оборудования автоматической охранно-пожарной сигнализации.

3. осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности и правил техники безопасности всеми лицами, работающими с электрооборудованием.

4. _________________________________________________________________.

5. _________________________________________________________________.

IV. Ответственность 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации несет ответственность за: 

1. выполнение   обязанностей,   возложенных   настоящей  должностной инструкцией.

2. достоверность учетно-отчетных данных.

3. своевременное и качественное проведение текущего и профилактического обслуживания и ремонтов на закрепленном оборудовании.

4. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда и пожарной безопасности.

5. выполнение   мероприятий   по   защите   сведений,   составляющих государственные секреты,  служебной  и иной охраняемой законодательством инсрормации при решении производственных задач в пределах своей компетенции. 

6. соблюдение трудовой, исполнительской, производственной дисциплины. 

7. _________________________________________________________________.

8. _________________________________________________________________. 



СОГЛАСОВАНО: 

	Руководитель
структурного подразделения:
	________
(подпись)
	______________________
(ФИО)
	"____" ____________ ____г.

	Начальник
юридического отдела:
	________
(подпись)
	______________________
(ФИО)
	"____" ____________ ____г.

	С инструкцией ознакомлен:
	________
(подпись)
	______________________
(ФИО)
	"____" ____________ ____г.


